附件1

| 报价单位：（公章） |  |
| --- | --- |
| 报价金额 |  |
| 小写 | ￥ 元 |
| 大写 | 人民币 元整 |

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热泵热水机组 | 美的 | RSJ-100/MS-C | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 大海 | 2吨水箱，内胆304，外胆201 | 只 | 1 |  |  |
| 3 | 热水增压泵 | 韩进 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 机组循环泵 | 韩进 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 水箱基础 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 工程辅材： |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冷水进水管 | 金牛 | DN20 | 根 | 50 |  |  |
| 8 | 冷水进水管 | 金牛 | DN32 | 根 | 20 |  |  |
| 9 | 热水管 | 金牛 | DN32 | 根 | 40 |  |  |
| 10 | 热水管 | 金牛 | DN20 | 根 | 50 |  |  |
| 11 | 橡塑保温材料 | 杜肯 | DN20－DN32 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 控制柜及附件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 电源线 | 双峰 | BVR4、BVR2.5、BVR1.5，RVV3*0.75 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 线管及附件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 室内混水阀改造： |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 混水阀 |  |  | 套 | 12 |  |  |
| 18 | 管路配件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 安装等项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 系统安装人工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 21 | 设备吊装、运输费 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 22 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 税金 |  |  | 项 |  |  |  |
| 25 | 工程预算总计 |  |  |  |  |  |  |

报价明细表