矿博园电梯清单

| 序号 | 扶梯编号 | 功能 | 电梯品牌 | 位置 | 电梯站/门 | 载重量 （KG） | 速度（M/S） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 36070029 | 扶梯 | 通力 | 1#-1 |  |  | 0.5 | 常用扶梯 |
|  | 36070030 | 扶梯 | 通力 | 1#-2 |  |  | 0.5 | 常用扶梯 |
|  | 36070031 | 扶梯 | 通力 | 1#-3 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070032 | 扶梯 | 通力 | 1#-4 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070033 | 扶梯 | 通力 | 2#-1 |  |  | 0.5 | 常用扶梯 |
|  | 36070034 | 扶梯 | 通力 | 2#-2 |  |  | 0.5 | 常用扶梯 |
|  | 36070035 | 扶梯 | 通力 | 2#-3 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070036 | 扶梯 | 通力 | 2#-4 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070037 | 扶梯 | 通力 | 3#-5 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070038 | 扶梯 | 通力 | 3#-6 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070039 | 扶梯 | 通力 | 7#-1 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070040 | 扶梯 | 通力 | 7#-2 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070041 | 扶梯 | 通力 | 7#-3 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070042 | 扶梯 | 通力 | 7#-4 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070043 | 扶梯 | 通力 | 13#-1 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070044 | 扶梯 | 通力 | 13#-2 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070045 | 扶梯 | 通力 | 13#-3 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 36070046 | 扶梯 | 通力 | 13#-4 |  |  | 0.5 | 存续扶梯 |
|  | 1136634747 | 客梯 | 通力 | 1#-1 | 4/4 | 1600 | 1.0 | 常用客梯 |
|  | 1136631960 | 客梯 | 通力 | 1#-2 | 4/4 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634947 | 客梯 | 通力 | 1#-3 | 4/4 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634948 | 客梯 | 通力 | 1#-4 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136631959 | 客梯 | 通力 | 1#-5 | 3/3 | 1350 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634958 | 客梯 | 通力 | 2#-1 | 5/5 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634748 | 客梯 | 通力 | 2#-2 | 5/5 | 1600 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634750 | 客梯 | 通力 | 3#-1 | 3/3 | 1600 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634951 | 客梯 | 通力 | 3#-2 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634746 | 客梯 | 通力 | 6#-1 | 5/4 | 2000 | 1.0 | 常用客梯 |
|  | 1136634950 | 客梯 | 通力 | 8#-1 | 4/4 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634952 | 客梯 | 通力 | 9#-1 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634953 | 客梯 | 通力 | 9#-2 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634954 | 客梯 | 通力 | 11#-1 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 常用客梯 |
|  | 1136634955 | 客梯 | 通力 | 11#-2 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634749 | 客梯 | 通力 | 12#-1 | 3/3 | 1600 | 1.0 | 常用客梯 |
|  | 1136634956 | 客梯 | 通力 | 13#-1 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 1136634957 | 客梯 | 通力 | 13#-2 | 3/3 | 1000 | 1.0 | 存续客梯 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 36 |

| 序号 | 名称 | 楼层 | 台数 | 维保期限 | 天数 | 报价费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用扶梯 |  | 4 | 一年 | 365 | 元/台 |
| 2 | 存续扶梯 |  | 14 | 一年 | 365 | 元/台 |
| 3 | 常用客梯 |  | 4 | 一年 | 365 | 元/台 |
| 4 | 存续客梯 |  | 14 | 一年 | 365 | 元/台 |
| 5 | 电梯易损件维修更换费用 |  |  |  |  | 5000元/年 |
| 合计 | 元（大写 ） |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 以上报价含税。 - 以上报价含维修更换配件费用5000元，超出5000元部分另行结算。 |  |  |  |  |  |

投标报价单

电梯常用易损配件价格清单

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |