附件1：

技术要求

(1)提供卸石坑总平面图，图中应反映卸石坑各部分平面位置关系、定位和厂房平面尺寸，测绘尺寸精确到1mm;

(2)提供卸石坑各部分平面、立面、剖面图，平面图应包含所有建筑、结构层，精确反映所有构件的平面位置关系、定位、截面尺寸;立面图应反映卸石坑各部分立面、位置关系、定位:车间各部分应至少包含2个主轴方向的剖面图，反应车间内部结构关系;测绘尺寸精确到1mm;

(3)对文物本体上的各类病害情况(如风化、缺损、露筋、裂缝等)进行识别，在相应病害部位处进行标记，并采用文字标注其病害面积、病害程度标识编号，每一处病害至少提供一张照片。