附件5：工程量清单

# 华新史风貌区-文博区消防控制中

心升级改造项目         工程

# 招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：                                 造价咨询人：

（单位盖章）                                        (单位资质专用章)

法定代表人                                      法定代表人

或其授权人：                                 或其授权人：

(签字或盖章)                                          (签字或盖章)

编  制  人 ：                                 复  核  人 ：

(造价人员签字盖专用章)                                (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：           年   月   日               复核时间：       年   月    日

扉-1

# 总  说  明

工程名称： 华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目                           第 1 页 共 1 页

表-01

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 60000.00 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 |  |  |
| 6 | 增值税 | 5400.00 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 元 | 60000 |  |
| 合 计 |  |  | 60000.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单 位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“暂估单价 ”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将 上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级

改造项目                                         标段：                            第 1 页  共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  | — |

注：此表“暂估金额 ”由招标人填写，投标人应将“暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 火灾自动报 警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 【项目特征】 1.名称:双电源配电箱 2.规格:详见图 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 03090401 4001 | 消防广播及 对讲电话主 机(柜） | 【项目特征】 1.名称:消防广播主机 2.规格:详见图 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 03090401 4002 | 消防广播及 对讲电话主 机(柜） | 【项目特征】 1.名称:消防电话主机 2.规格:详见图 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 2 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 4 | 03090401 7001 | 报警联动一 体机 | 【项目特征】 1.名称、火灾报警控制器 （联动型） 2.规格:琴台式 3.安装位置：消防控制中 心 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地线安装 5 其它要求： 符合设计规 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 03090401 5001 | 火灾报警控 制微机 (CRT) | 【项目特征】 1.名称：图形显示装置 2.规格:琴台式、含系统软 件 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5 其它要求： 符合设计规 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 03090400 9001 | 区域报警控 制箱 | 【项目特征】 1.名称:区域报警控制器 2.规格:详见图 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 03090400 9002 | 区域报警控 制箱 | 项目特征】 1.名称、型号:防火门监控 器 2.规格:详见图 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5 其它要求： 符合设计规 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 3 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 03090400 9003 | 区域报警控 制箱 | 【项目特征】 1.名称、消防电源监控器 2.规格:详图纸 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 03090400 9004 | 区域报警控 制箱 | 【项目特征】 1.名称、电气火灾监控主 机 2.规格: 详见图纸 【工作内容】 1.基础槽钢制作、安装、 防腐 2.台（箱）安装 3.端子板安装、接线 4.接地、系统调试 5 其它要求： 符合设计规 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 03090400 8001 | 模块(模块 箱） | 【项目特征】 1.名称:多线控制模块 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 个 | 21 |  |  |  |
| 11 | 03090400 8002 | 模块(模块 箱） | 内容 【项目特征】 1.名称:输入/输出模块 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 03090400 8003 | 模块(模块 箱） | 内容 【项目特征】 1.名称:输入模块 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 个 | 5 |  |  |  |
| 内容 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 4 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 03090401 1001 | 火灾显示器 | 【项目特征】 1.名称:火灾显示器 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 03090400 7001 | 消防广播 (扬声器） | 内容 【项目特征】 1.名称:消防广播(扬声 器） 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 03090400 6001 | 消防报警电 话插孔(电 话） | 范及验收要求的 切施工 项目特征】 1.名称:火警电话 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 部 | 1 |  |  |  |
| 16 | 03090400 5001 | 声光报警器 | 内容 1.名称:声光报警器 【工作内容】 1.安装 2.调试 3.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 03090400 3001 | 按钮 | 内容 【项目特征】 1.名称:带火警电话插孔的 手动报警按钮 【工作内容】 1.安装 2.校接线 3.调试 4.其它要求：符合设计规 范及验收要求的一切施工 内容 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 03040800 1001 | 电力电缆 | 配电室至消防泵双电源配 电箱，主备电各一条BTLY- 0.6/1kV-4*95+1*50-NHMR | m | 130 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 5 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 19 | 03040800 1002 | 电力电缆 | 双电源配电箱至泵控制柜 WDZN-YJY-0.6/1kV- 3*35+2*16 | m | 10 |  |  |  |
| 20 | 03040800 1003 | 电力电缆 | 消防泵控制柜至消防泵 WDZN-YJY-0.6/1kV-5*16 | m | 25 |  |  |  |
| 21 | 03040800 1004 | 电力电缆 | 双电源配电柜至照明箱 WDZN-YJY-0.6/1kV-5*4 | m | 15 |  |  |  |
| 22 | 03040800 1005 | 电力电缆 | 喷淋泵控制柜至喷淋泵 WDZN-YJY-1KV-4*10 | m | 25 |  |  |  |
| 23 | 03040800 1006 | 电力电缆 | 消控室双电源箱APE-X进线 WDZN-YJY-1KV-5*6 | m | 120 |  |  |  |
| 24 | 03040800 6001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:95mm2 | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 | 03040800 6002 | 电力电缆头 | 1、名称： 电力电缆头 2、规格：35mm2 3、35mm2以下电缆头不 计，其他详见设计图纸 | 个 | 4 |  |  |  |
| 26 | 03040800 2001 | 控制电缆 | NH-RYJSP22-2*2.5，电话 线、信号线、液位信号线 、消防电源监控线 | m | 7090 |  |  |  |
| 27 | 03040800 2002 | 控制电缆 | NH-YJS22-4*2.5、电源线 | m | 190 |  |  |  |
| 28 | 03040800 2003 | 控制电缆 | NH-KYJSP22-7*2.5消防控 制中心至各区域消防泵、 喷淋泵、防排烟风机等重 要消防设备直控线 | m | 1030 |  |  |  |
| 29 | 03040800 2004 | 控制电缆 | NH-YJS22-2*2.5应急照明 线 | m | 180 |  |  |  |
| 30 | 03040800 2005 | 控制电缆 | NH-RVS-2*2.5 | m | 190 |  |  |  |
| 31 | 03041100 3001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*50 | m | 60 |  |  |  |
| 32 | 03041300 1001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢 | kg | 87.19 |  |  |  |
| 33 | 03090500 1001 | 自动报警系 统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 微型消防站 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 6 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 03B001 | 组合式微型 消防站 | 1.组合式微型消防站，含 站房及配备设备，详见清 | 座 | 1 |  |  |  |
| 35 | 03B002 | 微型消防站 | 1.微型消防站内配置设 备，详见清单 单 | 座 | 1 |  |  |  |
| 36 | 03B003 | 管理制度牌 | 1.消控制、微型消防站制 | 批 | 1 |  |  |  |
| 37 | 01040101 2001 | 零星砌砖 | 度牌 微型消防站隔墙 | m3 | 2.16 |  |  |  |
| 38 | 01120100 1001 | 墙面一般抹 灰 | 微型消防站隔墙抹灰 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 39 | 01140600 1001 | 抹灰面油漆 | 微型消防站乳胶漆 | m2 | 51.6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防泵房 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 01110100 1001 | 水泥砂浆楼 地面 | 消防泵房地面装修 | m2 | 110 |  |  |  |
| 41 | 03120100 1001 | 管道刷油 | 消防泵房管道油漆 | m2 | 50 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

# 计日工表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机具使用费 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 施工机具使用费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 费用 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 总承包服务费计价表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供的材料 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时， 费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

# (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表由招标人填写除“投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

# (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：华新史风貌区-文博区消防控制中心升级改造项目  标段：                  第 1 页  共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |
| 合计 |  |  | — | — |  |

注：1.“名称、规格、型号 ”、“基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的 价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称 ”栏填写。

2.“变值权重 ”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比 例为定值权重。

3.“现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造 价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22